- 土壤中氡浓度现场检测记录表

SECT-JJ-17-2012

委托编号：                                                                                             第   页 共   页

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测方法 |  |  |  |  |  |
| 土壤类别： |  |  |  | 温度： ℃ 湿度： %RH |  |  |  |  | 检测前24h气象情况： |  |  |  |  |  |
| 仪器编号： |  |  |  | 仪器型号： |  | 使用前状况： |  |  |  |  |  |  | 使用后状况： |  |
| 采样点编号 |  |  | 仪表读数 |  | 氡浓度 （Bq/m3） |  | 采样点编号 |  |  | 仪表读数 |  |  |  | 氡浓度 （Bq/m3） |
| 上述检测数据的仪器直读打印纸数据详见附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 情 况 | 现场地表状况： 现场取样过程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 要求： 1、检测点打孔深度为60-80cm； 2、布点间距10m作网格，布点数不少于16个； 3、检测时间：8：00~18：00。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：_____                           审核人：____________